## Slide 1: Capteurs électrochimiques

## Slide 2
Capteurs
électrochimique
Potentiométrie
Conductimétrie
Contrôler la concentration en Fe2+ dans l’eau
Comment ?
Quelles grandeurs électriques ?
U2-U1=Ri
L’eau contient-elle trop d’ions Fe2+ ?
Contrôle de la qualité de l’eau

## Slide 3: Potentiels d’électrode
V
V

## Slide 4: Electrode à calomel saturé (ECS)
Couple Ox/Red :
  Hg2Cl2(s) / Hg(l)
Demi-équation :
  Hg2Cl2 (s) + 2e- = 2Hg (l) + 2Cl- (aq)
Couple Ox/Red :
  E=0,24V à 25°C

## Slide 5: Electrode à chlorure d’argent
Couple Ox/Red :
  AgCl(s) / Ag(s)
Demi-équation :
  AgCl (s) + 1e- = Ag (s) + Cl- (aq)
Couple Ox/Red :
  E=0,22V à 25°C

## Slide 6: Electrode standard à hydrogène (ESH)
Couple Ox/Red :
  H+(aq) / H2(g)
Demi-équation :
2H+ (aq) + 2e- = H2 (g)
Couple Ox/Red :
  E= 0,0 V à toute température

## Slide 7: Potentiel d’électrode : Fe3+/Fe2+
V

## Slide 8: Analyse chimique d’une eau souterraine
Eau souterraine : très enrichie en fer
Le fer est sous forme d’ions ferreux.
Afin de mettre au point un processus de traitement, il faut auparavant réaliser une analyse chimique : Titrage des ions Fe2+ dans l’eau souterraine
Conséquence d’une eau trop ferreuse
Réglementation :
Concentration < 0,2 mg/L
[Fe2+]<3,6.10-6 mol.L-1

## Slide 9: Titrage potentiométrique des ions Fer (II)
Sulfate de cérium
Solution de sel de Mohr
V0 = 20mL
À l’équivalence,
ECS
V
Avant l’équivalence |  | ≈0 |  | 
A l’équivalence | V0.C0-xéq≈0 | Vversé.C-xéq≈0 | Xéq=V0.C0 | Xéq=V0.C0
Après l’équivalence | ≈0 |  | V0.C0 | V0.C0
≈0
Fe2+(aq) + Ce4+(aq) = Fe3+(aq) + Ce3+(aq)

## Slide 10: Conductimétrie

## Slide 11: Merci